ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (*) 2ου ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

(*) Σε καμιά περίπτωση το παρόν συνταχθέν σχέδιο πυρασφάλειας δεν  αντικαθιστά την   μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί από τον Ο.Σ.Κ. και σύμφωνα με την οποία δεν  έχουν υλοποιηθεί όλα τα μέτρα ( καλή λειτουργία πυροσβεστικού δικτύου, καταιονισμού , πυρανίχνευσης,έλεγχος καλής λειτουργίας πυράντοχων  θυρών)  προκειμένου το σχολικό συγκρότημα να πάρει  πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

| 1. | Είδος σχολείου : ΤΕΕ |
| --- | --- |
| 2. | Δ/νση: Πόλη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Οδός ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 Τηλ1 7669944 Τηλ2. 7669684 |
| 3. | Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. | ΥΠΔ/ΝΤΗΣ Α’ : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 5. | ΥΠΔ/ΝΤΗΣ Β’ : ΜΠΕΡΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6. | ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ : ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 7. | Υπαρχηγός πολιτικής άμυνας : ΜΠΕΡΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8. | Mόνιμο προσωπικό : 'Ανδρες : 21 Γυναίκες : 14 |
| 9. | Ωράριο λειτουργίας : Από 15:30 έως 20:45 |
| 10. | Υπεύθυνος αρχηγός πυροπροστασίας : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 11. | Υπεύθυνος υπαρχηγός πυροπροστασίας: Λαφαζάνης Δημήτριος |

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ.

| 1. | Αριθμός ορόφων κτίσματος : Τέσσερεις [ 4 ] |
| --- | --- |
| 2. | Οροφοι που καταλαμβάνει το σχολείο : τέσσερεις [ 4 ] |
| 3. | Ύπαρξη υπογείου: [Ναι] |
| 4. | Επιφάνεια οικοπέδου: 2.246,43 μ2 |
| 5. | Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 4.736,48 μ2 |
| 6. | Επιφάνεια αυλής: 1050,7 μ2 |
| 7. | Αριθμός αιθουσών : δεκαεννέα [ 19] |
| 8. | Αριθμός εργαστηρίων: δεκατρία [13] |

## Γ.ΕΞΟΔΟΙ

Αριθμός εξόδων :            [ 3  ]

Εξοδος (1):  Από νότιο κλιμακοστάσιο ( με φορά προς τα έξω)

Εξοδος (2): Από μεσαίο κλιμακοστάσιο ( με φορά προς τα έξω)

Εξοδος (3): Από  βόρειο κλιμακοστάσιο ( με φορά προς τα έξω)

### Δ.ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Γειτονικός χώρος του σχολείου

| Ανατολικά : | Με σκοπευτήριο Καισαριανής |
| --- | --- |
| Δυτικά : | Με γειτονικές οικίες |
| Βόρεια : | Με οδό Ξυπέτης . |
| Νότια : | Με οδό Ναυπακτίας . |

Ε.  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ:

i) Θέση Ηλεκτρικού πίνακα : Ο γενικός πίνακας   βρίσκεται  στο υπόγειο  στον χώρο του πάρκιγκ  ενώ υπάρχει και υποπίνακας στο ισόγειο  αριστερά της  μεσαίας  εισόδου.  Υπεύθυνος για το κλείσιμο του ηλεκτρικού πίνακα σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη ορίζεται ο κ. Καυχίτσας Παναγιώτης.

ii)Χρήση Υγραερίου(Ναι/Οχι)                [     ΟΧΙ ]

#### Δεν απαιτείται κλείσιμο παροχών από το προσωπικό

iii)Χρήση Φωταερίου (Ναι/Οχι)             [ ΟΧΙ   ]

Δεν απαιτείται κλείσιμο παροχών και διακοπτών  από το προσωπικό

iv) Ο υπεύθυνος αρχηγός πυρασφάλειας θα πρέπει σε συνεργασία με τον αρχηγό πολιτικής  Άμυνας και του Δ/ντη της μονάδας να φροντίζουν για την έγκαιρη και σωστή αναγόμωση των πυροσβεστήρων καθώς και την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα σημεία.     Το καλύτερο είναι οι πυροσβεστήρες να βρίσκονται   ισομερώς κατανεμημένοι στον χώρο του σχολείου , αλλά σε χώρους όπου η πρόσβαση των μαθητών είναι δύσκολη προς αποφυγή άσκοπης χρησιμοποίησης αυτών , αλλά παράλληλα  η πρόσβαση στους καθηγητές να είναι εύκολη.  Η αναγόμωση θα συνοδεύεται πάντα από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Σε καμιά περίπτωση  δεν θα πρέπει  να  μείνει το σχολείο χωρίς πυροσβεστήρες κατά την διαδικασία της αναγόμωσης.

Η  αρχηγός πυρασφάλειας σε συνεργασία με τον κύριο Λαφαζάνη θα είναι υπεύθυνοι  για τον εντοπισμό κατεστραμμένων φωτιστικών ασφαλείας και την άμεση αντικατάστασή τους.

vi) Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την καλή κατάσταση των μπουτόν συναγερμού καθώς και των ηλεκτρομαγνητικών μανδαλώσεων των πυράντοχων θυρών του κτιρίου από τον αρχηγό πυροπροστασίας.

Σημείωση: Παρουσιάσθηκαν καταστραμμένα μπουτόν  καθώς και μάνδαλα πυράντοχων θυρών κατά το τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς. Έχει ζητηθεί με έγγραφο από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου η άμεση αντικατάσταση και επιδιόρθωση των φθορών. του κτιρίου.

vii) Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος  από την ομάδα πυρασφάλειας για την επαρκή πίεση της πιο απομακρυσμένης πυροσβεστικής φωλέας  καθώς και του πυροσβεστικού δικτύου   και του δικτύου και  κεφαλών καταιονισμού .

ΣΤ.  ΜΕΤΡΑ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας :

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ :

1. Η τοποθέτηση μονίμως ή προσκαίρως εις τας διόδους, κλίμακας οδεύσεων  διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων και γενικώς αντικειμένων δυνάμενων να  μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλήσουν οπωσδήποτε την ελευθέρα κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου καθώς επίσης και το ολικό κλείσιμο αυτών.

2. Η εγκατάσταση προβολέων μεγάλης ακτινοβολούμενης  θερμότητας άνευ προστατευτικών διατάξεων αποτρεπτικών προκλήσεως πυρκαιάς σε υλικά εύφλεκτα.

3. Η χρήση υλικών διακοσμήσεως, καιόμενων ζωηρώς μετά φλογός, προς διακόσμηση τοίχων και οροφώνα πάντων των χώρων.

4. Η διακόσμηση των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου δι υλικών αναφλεξίμων.

5. Η ανάρτηση και τοποθέτηση σε χώρους ανοικτούς στο κοινό μπαλονιών πεπληρωμένων δι'ευφλέκτων αερίων.

6. Η ύπαρξη και η τοποθέτηση σε χώρους ανοικτούς στο κοινό πτητικών υγρών καυσίμων, ευφλέκτων διαλυτών, δοχείων αεροζόλ, των οποίων η βασική σύσταση είναι ο υγροποιημένος υδρογονάνθραξ.

7. Το κάπνισμα και η χρήση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας σε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου ή τοιούτως καθοριζομένους υπό της  Πυρ/κής Υπηρεσίας κατά την κρίση αυτής περί του κινδύνου τούτου όπως λεβητοστάσια και εργαστήρια.

8. Η χρήση στακτοδοχείων και καλάθων αχρήστων, εξ αναφλεξίμου υλικού ή μετά πλευρικών οπών.

9. Η θέρμανση των αιθουσών δια θερμαστρών οιουδήποτε καυσίμου και ηλεκτρικών τοιούτων εφόσον έχουν εκτεθειμένας ή ορατάς πυρακτωμένας επιφάνειες.

10. Η  ύπαρξη κυλίνδρων περιεχόντων αέρια καύσιμα  υπό πίεση (υγραέριο) πέραν των απολύτως απαραιτήτων δια την λειτουργία των αναγκαιουσών συσκευών.

##### Ζ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα

| Α | Είδος πυροσβεστήρα ή πυροσβεστικού μέσου | Διεθνές σύμβολο | Ποσότητα | Τρόπος Λειτουργείας | Χρόνος επιθεώρησης | Παρατηρήσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξηράς σκόνης φορητός 6 χλγ. | P | 3 | Εκτόξευση με πίεση Εαδρανούς αερίου | ανά 12μηνο |  |
| 2 | Ξηρας σκόνης φορητός 12 χλγ | P | 47 | κτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12μηνο |  |
| 3 | Ξηράς σκόνης τροχήλατος 25 χλγ | P | ------ | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12μηνο |  |
| 4 | Ξηράς σκόνης οροφής 12 χλγ. | P | 7 | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12μηνο |  |
| 5 | Διοξειδίου του άνθρακα φορητός 6 χλγ. | C | 9 | Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου & χιόνος | ανά 6μηνο |  |
| 6 | Αντισφιξιογόνες μάσκες |  | 3 |  |  |  |
| 7 | πένσες |  | 2 |  |  |  |
| 8 | κατσαβίδια |  | 6 |  |  |  |
| 9 | Σχοινιά ασφαλείας |  | 20 μ. |  |  |  |
| 10 | Φτυάρια |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Σκαπάνες |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Τσεκούρια |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Σφυριά |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Λοστοί διάρηξης |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Ηλεκ.κατσαβίδι |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Μονωτικές ταινίες |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Ηλεκτρικοί φανοί χειρός |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Κόφτης λουκετών |  | 1 |  |  |  |

##### Η. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύνθεσης Ομάδος Πυροπροστασίας

Αρχηγός Πυροπροστασίας :  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Υπαρχηγός Πυροπροστασίας :  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1η ΥΠΟΟΜΑΔΑ                      2η ΥΠΟΟΜΑΔΑ                          3η ΥΠΟΟΜΑΔΑ

| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΕΡΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. |
| --- | --- | --- |
| ΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ. | ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ. |
| ΣΙΜΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΜΑΤΘ. |

Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας.

α) Στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας πυροπροστασίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα γίνει ενημέρωση από το αρμόδιο γραφείο για την επίσκεψη και εκπαίδευση  από αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος.

β) Η εκπαίδευση αφορά:

1. Στη χρήση των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων.

2. Στη πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων.

3. Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

4. Στην τεχνική αντιμετώπισης της πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών.

γ) Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συμπληρωματικές αυτοδύναμες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις στη χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων, τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Σε αυτές συνίσταται να συμμετέχουν εκ περιτροπής και  των εκπαιδευτικών  που δεν είναι μέλη της ομάδας πυροπροστασίας.

δ) Ολοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων  , του υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου    και γενικά των μέσων πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συναφούς κατάστασης ανάγκης. Με επιλογή κατάλληλων προσώπων μεταξύ των ασχολούμενων σε κάθε τμήμα ανατίθεται σε αυτούς η πραγματοποίηση εργασιών ή χειρισμών που απαιτούνται για τη μείωση των κινδύνων και των ζημιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. η απομάκρυνση πολύτιμων ή επικίνδυνων στοιχείων, η διακοπή κατεργασιών, κίνησης μηχανημάτων, ρεύματος, πινάκων και άλλων.

ε) Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι ασκήσεις ενεργούνται βάσει προγράμματος.  Η πιστή εφαρμογή του προγράμματος είναι βασικό στοιχείο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών .

στ) Συνιστώνται έκτακτοι συναγερμοί για τη διατήρηση - δοκιμασία της ετοιμότητας σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου.

ζ) Η ομάδα πυροπροστασίας  ενός σχολείου  για να αποδώσει αποτελεσματικά πρέπει κατ’αρχήν να έχει την υποστήριξη της διεύθυνσης  , η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έμπρακτα τη ζωτική θέση της στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Για τη λειτουργία της ομάδας απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός, επίσης για την εκπαίδευση και την πραγματοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον προγραμματισμένο, για  την κύρια απασχόληση των μελών της ομάδας χρόνο.

η) Ολα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία πρέπει και να παραχωρείται με προθυμία. Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση είναι η πρώτη υπεύθυνη για την πυροπροστασία του σχολείου. Συνεπώς η ανάπτυξη της παραπάνω ομάδας είναι ένα καλό βήμα για την επίτευξη της επιθυμητής πυροπροστασίας. Η Διεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησης της για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού πυροπροστασίας.

α) Είναι συνυπεύθυνος μαζί με το Διευθυντή  για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία για τη λήψη και εφαρμογή όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που αναφέρονται στη μελέτη καθώς και των λοιπών υποχρεώσεών τους.

β) Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποομάδας πυροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα μελών της ομάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς συμβάντος να αποφευχθεί η σύγχυση και αταξία μεταξύ των μελών.

γ) Καταρτίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων και σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς ύστερα από προηγούμενη συνεργασία με το Διευθυντή .

δ) Μεριμνά για την καλή συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

ε) Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των μέσων πυροπροστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

στ) Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λ.π. .

ζ) Εισηγείται έγκαιρα στη Διεύθυνση της επιχείρησης την αντικατάσταση ακατάλληλων πυροσβεστικών μέσων ή τη συμπλήρωση τους.

η) Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό μέτρο κατά της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, για εξάλειψη ή μείωση των προϋποθέσεων δημιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης.

θ) Σε περίπτωση πυρκαγιάς ανεξάρτητα από το μέγεθος της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ. .

καθήκοντα ομάδας πυρασφάλειας

1. Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και συμμετέχουν στις ασκήσεις.

2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν αμέσως για καταστολή της σύμφωνα με τα καθορισμένα ειδικά καθήκοντα καθενός.

3. Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών μέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέση του κομβίου συναγερμού και τους αριθμούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ.

4. Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού πυροπροστασίας.

5. Υποχρεούται να γνωρίζουν τους χώρους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια έκρηξης ή συναφών καταστάσεων.

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος υποχρεούνται στην άμεση σήμανση συναγερμού και ειδοποίηση της Π.Υ.

7. Αναφέρουν στον Αρχηγό  Πυροπροστασίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία των μέσων πυρόσβεσης ή δημιουργία συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιών.

8. Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τομέα τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στη διάσωση των ατόμων, που κινδυνεύουν σε συντρέχουσες περιπτώσεις.

Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

1.ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε οι χώροι του  ΣΧΟΛΕΊΟΥ να είναι συνεχώς καθαροί.

2.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες θέρμανσης.

3.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ ή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΑΤΕ κατάλληλα τις ύλες τις υποκείμενες σε ανάφλεξη.

4.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόμους κ.λ.π. χώρους όλα τα άχρηστα εύφλεκτα υλικά.

5.ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ελεύθερους τους διαδρόμους διαφυγής προς εξόδους κινδύνου και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.

6.ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

7.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΤΕ μετά την παύση εργασίας όλους τους χώρους ευθύνης σας για ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήσατε ως ακολούθως:

1.ΣΗΜΑΝΑΤΕ αμέσως συναγερμό.

2.ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα από το ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθμό εφόσον υπάρχει ανάγκη.

3.ΣΠΕΥΣΑΤΕ στην πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά, παραλάβετε το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο και ενεργήσατε κατάσβεση της φωτιάς.

4.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΤΕ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό Τηλ.  199.

5.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ απο το χώρο της πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παραπάνω οδηγίες αναγράφονται πάνω σε πίνακες, με στοιχεία

ευανάγνωστα απο απόσταση 4-5 μέτρων και αναρτώνται σε εμφανή

σημεία των χώρων εργασίας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ                            Ο ΑΡΧΗΓΟΣ                Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΑΡΧΗΓΟΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                ΠΟΛ. ΑΜΥΝΑΣ