Μάθημα:                  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ          ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής:                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 3 β

( ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ – ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ )

Α.   Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Η παροχή του κυκλοφορητή υπολογίζεται από τον τύπο :   όπου:

V :  ……………………………………………………………………………………………………………………...

Q :  ……………………………………………………………………………………………………………………..

tv:  ………………………………………………………………………………………………………………………

tr:  ……………………………………………………………………………………………………………………....

- Ορειχάλκινη αντλία έχουν οι κυκλοφορητές που χρησιμοποιούνται για ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………

- Πιθανοί λόγοι για δημιουργία σπηλαίωσης σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης είναι :

α)    …………………………………………………………………………………………………………………………..

β)   …………………………………………………………………………………………………………………………..

γ)   ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Το μανομετρικό του κυκλοφορητή μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά …………  % από   ………………………………………………………………………………………………

- Όταν δυο κυκλοφορητές συνδέονται παράλληλα προτίθεται   ……………………………………………………

- Όταν δυο κυκλοφορητές συνδέονται σε σειρά προτίθεται   ……………………………………………………

- Η αποστολή της βαλβίδας ασφαλείας είναι  ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………..

- Τα ανοικτά δοχεία διαστολής πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον  …………… μέτρα πιο ψηλά από το υψηλότερα ευρισκόμενο σώμα.

- Για να επιλέξουμε την κατάλληλη βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να γνωρίζουμε την ισχύ του λέβητα και ……………………………………………………………………………………………………………………

- Η θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας χρησιμοποιείται σε …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

Β. Στην αρχή κάθε πρότασης τοποθετείστε ένα Σ αν αυτή είναι σωστή, ή ένα Λ  αν αυτή είναι λάθος.

- (    Οι μικροί μονοφασικοί κυκλοφορητές δε χρειάζονται θερμική προστασία.

- (   Όταν έχουμε εγκαταστάσεις με θερμαντικά σώματα που φέρουν θερμοστατικές κεφαλές δε πρέπει να τοποθετούνται κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών.

- (   Σε συστήματα αυτονομίας με ηλεκτροβάνες, καλό είναι να τοποθετούνται κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών..

- (    Η παροχή του κυκλοφορητή είναι ανάλογη των στροφών του.

- (   Πυκνωτή εκκίνησης έχουν μόνο οι μονοφασικοί κυκλοφορητές.

- (    Το δοχείο διαστολής συμβάλλει και στην αποφυγή σπηλαιώσεων στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή..

- (   Η λανθασμένη ρύθμιση της αρχικής πίεσης ενός κλειστού δοχείου διαστολής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αιτία για να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας.

- (   Στις κεντρικές θερμάνσεις χρησιμοποιούμε βαλβίδες ασφαλείας μέχρι 6 bar .

- (   Πριν τη βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται διακόπτης για να είναι δυνατή η αντικατάσταση της βαλβίδας χωρίς να αδειάζει το νερό της εγκατάστασης.

- (   Αν η πίεση του δικτύου ύδρευσης δεν ξεπερνά τα 3 bar , δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε αυτόματο   πλήρωσης.

Γ.  Σημειώστε με Χ στο τετράγωνο με την σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης.

1.   Έλεγχο για τη φορά περιστροφής πρέπει να κάνουμε σε ένα κυκλοφορητή όταν αυτός είναι :

(  α) τριφασικός.

(  β) μονοφασικός

(  γ) τριφασικός  χωρίς θερμική προστασία.

(  δ) μονοφασικός χωρίς θερμική προστασία.

2.   Για να υπολογίσουμε την παροχή ενός κυκλοφορητή, πρέπει να γνωρίζουμε:

(   α)  την ισχύ των σωμάτων.

(    β)  την ισχύ του λέβητα.

(    γ)   την ισχύ του καυστήρα.

(    δ)    την πτώση πίεσης του δικτύου.

3.  Το μανομετρικό του κυκλοφορητή υπολογίζεται :

(   α)   από το στατικό ύψος της εγκατάστασης

(    β)   .από το συνολικό ύψος του κτηρίου.

(   γ)  από την πτώση πίεσης του δικτύου.

(   δ)    από την ισχύ του λέβητα.

4.   Η πίεση στα κλειστά δοχεία διαστολής είναι προρυθμισμένη από τον κατασκευαστή στα:

(   α)   0,5 bar.

(    β)   1,5 bar

(    γ)    2,5 bar

(   δ)    3 bar.

Το κλειστό δοχείο διαστολής πριν αυτό τοποθετηθεί σε μια εγκατάσταση πρέπει να έχει πίεση:

(   α)   1,5 bar

(    β)    2 μέτρα μεγαλύτερη από τη στατική

(    γ)    0,5 bar μεγαλύτερη από τη στατική.

(   δ)    0,5 bar μικρότερη από τη στατική

- Όταν το λεβητοστάσιο είναι στην ταράτσα του κτηρίου η πίεση του ρυθμίζεται στα:

| α. ( 1,5 bar | β. ( 0,5 bar | γ. ( 0,7 bar | δ. ( 0 bar |
| --- | --- | --- | --- |

7.    Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης δε πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα :

(   α)   1,5 bar.

(    β)   0,5 bar  μεγαλύτερη της στατικής.

(    γ)   1,5 bar  μεγαλύτερη της στατικής.

(   δ)    3,0  bar.

8.     Η πίεση που θα ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι :

(   α)   3,0  bar.

(    β)  4,0  bar.

(    γ)    0,5  bar μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας.

(   δ)    1,5  bar μεγαλύτερη της στατικής.

9.   Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάσει τους :

(   α)   80 o C.              (    β)   90 o C.              (    γ)     100 o C.                  (   δ)    110  o C.

10.   Η πίεση που πρέπει να ρυθμίζεται ο αυτόματος πλήρωσης είναι :

(  α)    1,5   bar.				(    γ)   0,3  bar μεγαλύτερη της στατικής.

(  β)  0,5  bar μεγαλύτερη της στατικής.      (  δ)   1,0  bar μεγαλύτερη της στατικής.