ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 29-3-2004

14.45-15.00

Προσέλευση συμμετεχόντων-Δήλωση παρουσίας

15.00-15.15

Χαιρετισμοί παρευρισκομένων φορέων

15.15-16.15

Προτάσεις για τον προγραμματισμό και την διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας της Β΄ τάξης της ειδικότητας Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Α΄ Κύκλου.

-Εμμ.Κακάρογλου (Σχολικός Σύμβουλος): Γενικές Αρχές

-Αλκ. Ανδριανός (Μηχανολόγος ΠΕ17 του 4ου ΤΕΕ Ν.Φιλαδέλφειας): Ψύξη-Κλιματισμός, Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι (Θεωρητικό μέρος)

-Β. Καρακάσογλου (Ψυκτικός ΤΕ1 του 5ου ΣΕΚ Αθήνας): Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι (Εργαστηριακό μέρος)

-Αθ. Νικητάκης (Μηχανολόγος ΠΕ17 του 1ου ΤΕΕ Ζωγράφου): Σχέδιο ειδικότητας Β΄ Ψυκτικών

Αρχικά γίνεται μια γενική εισήγηση όπου εκτίθενται οι γενικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των προτάσεων, και στη συνέχεια επισημαίνoνται τα προβλήματα της διδασκαλίας και του προγραμματισμού των μαθημάτων «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι», «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι», «Ψύξη-Κλιματισμός» και «Σχέδιο ειδικότητας της Β΄ Ψυκτικών». Ακολούθως παρουσιάζεται η οργάνωση της ύλης για κάθε εβδομάδα, αναφέρεται το σκεπτικό που οδήγησε στις συγκεκριμένες προτάσεις, προτείνονται θέματα για συμπλήρωση της ύλης κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα και αναπτύσσονται τρόποι παρουσίασης κάποιων ενοτήτων προς διευκόλυνση των μαθητών.

Οι σύντομες εισηγήσεις ολοκληρώνονται με προτάσεις για χρήση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας.

-Γ.Μακάκης  (Μηχανολόγος ΠΕ17 του 1ου ΤΕΕ Ζωγράφου): Σκέψεις για το μάθημα Ηλεκτρολογία-Αυτοματισμοί.

Το μάθημα «Ηλεκτρολογία-Αυτοματισμοί» της Β΄ τάξης του Α΄ Κύκλου της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση των συνεπειών, που είχε η μέχρι σήμερα παράλειψη της έκδοσης της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης για το «ποιος διδάσκει τι» στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Έτσι, ενώ το συγκεκριμένο μάθημα ορίσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών ψυκτικών, διάφοροι παράγοντες παραποίησαν την ουσία του χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα:

- Το μάθημα διδάσκεται συνήθως από εκπαιδευτικούς ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.

- Ως εργαστηριακός χώρος του μαθήματος, χρησιμοποιούνται, σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες, τα Εργαστήρια Αυτοματισμών του Ηλεκτρολογικού Τομέα.

- Το χρησιμοποιούμενο διδακτικό βιβλίο είναι αρκετά δυσνόητο και εκτείνεται σε μεγάλο εύρος επιστημονικών γνώσεων (δινορρεύματα Foucault, μαγνητική ροή Φ, μαγνητική ένταση Β, κ.λ.π.)

- Η διδασκόμενη ύλη συνήθως περατούται στο 5ο Κεφάλαιο του διδακτικού βιβλίου, παραλείποντας τα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ειδικότητα Κεφάλαια 6, 7 και 8.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων, προκειμένου το μάθημα να εκπληρώνει τους στόχους για τους οποίους περιελήφθη στα μαθήματα ειδικότητας Ψυκτικών:

1. Το μάθημα να αποκτήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, προσανατολισμένη στους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια ψύξης και κλιματισμού και να μην έχει γενικό προσανατολισμό στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού.

- Ως εργαστηριακός χώρος του μαθήματος να χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια ψύξης και κλιματισμού, ώστε να υπάρχει άμεση συνεργασία με τα μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού.

- Οι διδάσκοντες το μάθημα, ιδιαίτερα μάλιστα το εργαστηριακό του μέρος, πρέπει να έχουν ειδικότητα Μηχανολόγου. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Ηλεκτρολόγου δεν γνωρίζουν τα μηχανήματα ψύξης-κλιματισμού, τις δυνατότητές τους, τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν και επομένως δεν μπορούν να έχουν την πιο έγκυρη άποψη για τους αυτοματισμούς που χρειάζονται.

- Το χρησιμοποιούμενο διδακτικό βιβλίο πρέπει να απλοποιηθεί, να περιορισθούν τα υπολογιστικά του μέρη, οι τύποι, οι αποδείξεις κ.λ.π.

- Οι χρησιμοποιούμενοι στο διδακτικό βιβλίο αυτοματισμοί συναντώνται σε μεγάλες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης του Β΄ Κύκλου Σπουδών της ειδικότητας. Επιπλέον και οι απαιτούμενες, ως γνωστικό υπόβαθρο για το μάθημα, γνώσεις Φυσικής διδάσκονται στην Β΄ τάξη του Α΄ Κύκλου. Συνεπώς, ορθολογικότερη θα ήταν η μετάθεση του μαθήματος στον Β΄ Κύκλο.

16.15-16.30 Διάλειμμα

16.30-18.00

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ψυκτικών Κυκλωμάτων (Θεωρητικό και Πρακτικό Σχέδιο)

-Β. Καρακάσογλου (Ψυκτικός ΤΕ1 του 5ου ΣΕΚ Αθήνας)

Γίνεται αναφορά στη δημιουργία και τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ψυκτικών εγκαταστάσεων, όπου παρουσιάζονται τα εξής:

Α) Απλουστευμένη μέθοδος διδασκαλίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ψυκτικών εγκαταστάσεων με παραλληλισμό του ηλεκτρικού κυκλώματος με υδραυλικό κύκλωμα.

Β) Σχεδιαστική τοποθέτηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και μηχανών (διακοπτών και καταναλώσεων) που είναι απαραίτητα για την λειτουργία, έλεγχο και ρύθμιση της ψυκτικής εγκατάστασης(Θεωρητικό σχέδιο).

Γ) Μεταφορά του θεωρητικού σχεδίου σε σχέδιο πρακτικής εφαρμογής, ώστε να προετοιμασθεί η εφαρμογή των ηλεκτρικών συνδέσεων στο εργαστήριο.

18.15-18.30 Διάλειμμα

18.30-19.15

Πιέσεις Λειτουργίας Ψυκτικών Κυκλωμάτων

-Αλκ. Ανδριανός (Μηχανολόγος ΠΕ17 του 4ου ΤΕΕ Ν.Φιλαδέλφειας)

Στην εισήγηση αυτή αναπτύσσεται το θέμα των πιέσεων λειτουργίας των αερόψυκτων ψυκτικών κυκλωμάτων και παρουσιάζονται οι παρακάτω ενότητες:

Α) Διάκριση των ψυκτικών κυκλωμάτων σε σχέση με την επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης.

Β) Τι είναι οι πιέσεις λειτουργίας και ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν.

Γ) Προϋποθέσεις

Δ) Σε τι μας εξυπηρετούν. (Οι πιέσεις λειτουργίας ως σημείο αναφοράς για την πλήρωση των ψυκτικών κυκλωμάτων με ρευστό,ακόμη και για την αντικατάσταση των συμβατικών με εναλλακτικά, αλλά και για την ρύθμιση πρεσσοστάτη χαμηλής-υψηλής).

Ε) Συνοπτική αναφορά στην επίδραση των πιέσεων λειτουργίας στον «Λόγο Συμπίεσης».

Ζ) Θερμοδυναμικοί πίνακες ψυκτικών ρευστών (εστίαση στη σχέση θερμοκρασιών –πιέσεων).

Η) Διαφορές συμβατικών-εναλλακτικών ψυκτικών ρευστών (εστίαση στο θέμα της «ολίσθησης θερμοκρασίας»).

Θ) Υπολογισμός πιέσεων λειτουργίας –Παραδείγματα και σχόλια για συμβατικά και εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά.

Ι) Μικρή αναφορά στα υδρόψυκτα συστήματα.

19.15-19.30 Διάλειμμα

19.30-21.00

Ρυθμίσεις Αυτοματισμών (Πρεσοστάτες-Θερμοστάτες- Ρυθμίσεις σχετικής υγρασίας)

-Β. Καρακάσογλου (Ψυκτικός ΤΕ1 του 5ου ΣΕΚ Αθήνας)

Στην εισήγηση αυτή, στηριζόμενοι στη μέθοδο των «Πιέσεων Λειτουργίας», αναφερόμαστε στον τρόπο ρύθμισης των αυτοματισμών των ψυκτικών κυκλωμάτων.

Η ρύθμιση των αυτοματισμών εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

Α) το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό.

Β) το είδος του ψυκτικού κυκλώματος (H, M, L). Αυτό μας καθορίζει το μέγεθος του DIFF του πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης.

Γ) την θερμοκρασία βρασμού του ψυκτικού ρευστού.

Δ) την θερμοκρασία της πόλης. ( Από πίνακες της Στατιστικής Υπηρεσίας λαμβάνουμε την μέγιστη θερμοκρασία που επηρεάζει την θερμοκρασία συμπυκνώσεως, άρα την υψηλή πίεση).

Ε) την θέση του αισθητηρίου βολβού του θερμαστάτη.

Ο πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης ρυθμίζεται κατά μέρα ή κατά εβδομάδα αν υπάρχει μόνιμος συντηρητής (εταιρείες), κατά μήνα ή κατά εποχή για ελέγχους και ρυθμίσεις ρουτίνας.

Ο πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης ρυθμίζεται κάθε φορά που αλλάζει το προιόν προς ψύξη ή κατάψυξη και ελέγχεται μια φορά τον χρόνο.

Εκτός των ανωτέρω αναφερόμαστε και στο έλεγχο της υγρασίας μέσω:

- της υπερθέρμανσης

- της ταχύτητας του ανεμιστήρα του εξατμιστή.

- του DIFF του αυτοματισμού.

21.00 ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ