Ονομάζεται πραγματική ισχύς Ρ η ισχύς που καταναλώνεται στο ωμικό μέρος της σύνθετης αντίστασης υπό μορφή θερμότητας και δίνεται από τη σχέση:

Μονάδα πραγματικής ισχύος είναι το Watt.

Ονομάζεται άεργος ισχύς Q  η ισχύς που παρουσιάζεται στο επαγωγικό ή χωρητικό μέρος της σύνθετης αντίστασης και δίνεται από την σχέση:

- Μονάδα αέργου ισχύος είναι το VAr

Ονομάζεται φαινόμενη ισχύς S το γινόμενο:

- Μονάδα φαινόμενης ισχύος είναι το VA

Qc=K * P(kw) (πραγματική Ισχής)

Ενώ η χορητικότητα των πυκνωτών βρίσκεται απο τον τύπο: