Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………..

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού (ατμοί σ.108-115)

Συμπύκνωση είναι …..………..………………..………………………………….....

Λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης ……………………………………………..

…………………………………………..……………………………………………

|  | Από το Α μέχρι το Β …………………………………….. ……….…………………………………………………… ……………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | Από το Β μέχρι το Γ ……………………….…………….. …………………………………………….……………… ……………………………………………………………. |
|  | Από το Γ μέχρι το Δ …………………….……………….. ………………………………………….………………… ……………………………………………………………. |

Θερμοκρασία και πίεση για την συμπύκνωση του R12

| Θερμοκρασία (oC) | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Πίεση (bar) | 5,7 | 6,5 | 7,4 |

Όσο ανεβαίνει η ……………………………………………………………………..

Υπάρχει όμως ένα όριο ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

Στραγγαλισμός Υγρού

|  | Α-Β …………………………………… Β-Γ………………….………………… |
| --- | --- |

Στερεοποίηση (ή πήξη)

Είναι …………………………………………………………………………………

Το αντίστροφο ………………………………………………………………………

Και οι δύο εξαρτώνται ………………………………………………………………

Λανθάνουσα θερμότητα τήξης …………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Λανθάνουσα θερμότητα πήξης ………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

6η

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………..

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού (ατμοί σ.108-115)

Συμπύκνωση είναι …..………..………………..………………………………….....

Λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης ……………………………………………..

…………………………………………..……………………………………………

|  | Από το Α μέχρι το Β …………………………………….. ……….…………………………………………………… ……………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | Από το Β μέχρι το Γ ……………………….…………….. …………………………………………….……………… ……………………………………………………………. |
|  | Από το Γ μέχρι το Δ …………………….……………….. ………………………………………….………………… ……………………………………………………………. |

Θερμοκρασία και πίεση για την συμπύκνωση του R12

| Θερμοκρασία (oC) | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Πίεση (bar) | 5,7 | 6,5 | 7,4 |

Όσο ανεβαίνει η ……………………………………………………………………..

Υπάρχει όμως ένα όριο ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

Στραγγαλισμός Υγρού

|  | Α-Β …………………………………… Β-Γ………………….………………… |
| --- | --- |

Στερεοποίηση (ή πήξη)

Είναι …………………………………………………………………………………

Το αντίστροφο ………………………………………………………………………

Και οι δύο εξαρτώνται ………………………………………………………………

Λανθάνουσα θερμότητα τήξης …………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Λανθάνουσα θερμότητα πήξης ………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

6η