ΜΑΘΗΜΑ : Κατασκευή  και  Λειτουργία  Εγκαταστάσεων  Κ.Θ.

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά τα εξαρτήματα του καυστήρα αερίου;

- Αναφορά στους τρόπους σύνδεσης κυκλοφορητή, τι εξυπηρετεί κάθε σύνδεση;

- Τι εξυπηρετεί το Multi block σε ένα καυστήρα αερίου;

- Κλειστό δοχείο διαστολής, ποιός ο λόγος χρήσης στην εγκατάσταση;

- Πόσα και ποιά τα φίλτρα πετρελαίου σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- α. Ποιά είδη καυστήρων γνωρίζετε.

β. Επιλογή καυστήρα για λέβητα 135000 Kcal/h .

- Περιγραφή αντλίας πετρελαίου (χρήση σκίτσου).

- Ποιά τα εξαρτήματα του συστήματος ανάφλεξης σε καυστήρα πετρελαίου;

- Ποιές οι ρυθμίσεις του ηλεκτροδίου ανάφλεξης σε ένα καυστήρα πετρελαίου (σκίτσο);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει το ενδοδαπέδιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης;

- Τι γνωρίζετε για το «γαλβανικό στοιχείο», όπως επίσης και για τη διάταξη με «ανόδιο μαγνησίου»;

- Ποιά πλεονεκτήματα παρουσιάζει το κλειστό δοχείο διαστολής σε σχέση με το ανοιχτό;

- Ποιά η χρήση του κυκλοφορητή; Ποιά είδη κυκλοφορητών γνωρίζετε;

- Από ποιόν τύπο - εξίσωση υπολογίζεται η παροχή πετρελαίου σε καυστήρα υγρών καυσίμων;

- Ποιά τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας λέβητας προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του και να αυξήσουμε την απόδοσή του;

- Ποιά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στην μεταλλική πινακίδα που τοποθετείται πάνω στο λέβητα;

- Ποιά πλεονεκτήματα και ποιά μειονεκτήματα παρουσιάζουν οι μαντεμένιοι λέβητες;

- Ποιά μεγέθη πρέπει να είναι γνωστά προκειμένου να επιλέξουμε τον κατάλληλο κυκλοφορητή;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Να αναφέρετε και να αιτιολογήσετε τα κυριότερα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων.

- Να εξηγήσετε τους λόγους, για τους οποίους τα κλειστά δοχεία διαστολής κερδίζουν, συνεχώς, έδαφος στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, έναντι των αντίστοιχων ανοικτών.

- Για να παραμένει αέρας στα δίκτυα Κ.Θ., τι πρέπει να προσέξουμε, κατά την κατασκευή τους και τι προκαλεί η ύπαρξη του αέρα μέσα σε αυτά;

- Αναφέρατε τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους τύπους δικτύων κεντρικής θέρμανσης.

- Ποιά είναι τα μειονεκτήματα του δισωληνίου συστήματος "με διανομή από πάνω" σε σχέση με αυτό που η διανομή είναι από "κάτω";

- Γιατί το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης έχει υψηλότερο κόστος κατασκευής;

- Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος παρασκευής θερμού νερού με ηλιακή ενέργεια.

- Τι καλείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας;

- Πότε εγκαθίσταται σύστημα αυτόνομης θέρμανσης;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι δουλειά κάνει το δοχείο διαστολής;

- Τι δουλειά κάνει ο αυτόματος πλήρωσης;

- Τι δουλειά κάνει η βαλβίδα ασφαλείας;

- Σχεδιάστε μια δεξαμενή πετρελαίου με τα απαραίτητα εξαρτήματα.

- Πότε ξεκινά να λειτουργεί ο κυκλοφορητής και πότε σταματά; (χωρίς αυτονομία).

- Σχεδιάστε μια εγκατάσταση λεβητοστασίου κλειστού κυκλώματος. (Από τον καυστήρα και μετά).

- Ποιά η χρησιμότητα του Ανοδίου;

- Ποιές διαφορές έχει το κλειστού κυκλώματος λεβητοστάσιο με το ανοικτού κυκλώματος;

- Πού χρησιμοποιείται η ηλεκτροβάνα σε μια εγκατάσταση;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά η χρησιμότητα του αυτόματου πλήρωσης;

- Ποιές βλάβες μπορεί να πάθει το κλειστό δοχείο διαστολής και πώς τις εντοπίζουμε;

- Σχεδιάστε σε σκαρίφημα μια εγκατάσταση λεβητοστασίου κλειστού κυκλώματος (από τον λέβητα μέχρι τους συλλέκτες) και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Σχεδιάστε μια εγκατάσταση λεβητοστασίου ανοικτού κυκλώματος (από τον λέβητα μέχρι τους συλλέκτες) και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Σχεδιάστε (σε σκαρίφημα) μια εγκατάσταση (μπόιλερ διπλής ενεργείας) με τους συλλέκτες στην οροφή και το μπόιλερ στο υπόγειο, και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Σχεδιάστε μια δεξαμενή πετρελαίου με όλα τα εξαρτήματα μέχρι και τον καυστήρα.

- Έχουμε τα παρακάτω θερμαντικά σώματα : Σώμα 1 (3200kcal/h), Σώμα 2 (3000kcal/h), Σώμα 3 (3000kcal/h), Σώμα 4 (3500kcal/h). Κάντε σύνδεση σε ένα κλάδο με δισωλήνιο σύστημα και επιλέξτε σωληνώσεις και συστολικά ταυ.

- Ο πίνακας αυτονομίας για τρία διαμερίσματα είχε τις εξής τιμές :

|  | Α | Β | Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΩΝΑ | 150 | 200 | 100 |
| ΛΗΞΗ ΧΕΙΜΩΝΑ | 350 | 380 | 220 |

(ίδιες απώλειες και για τα τρία διαμερίσματα)

Εάν το ποσό του πετρελαίου συνολικά ήταν 1000 ευρώ, πόσο αναλογεί στο κάθε διαμέρισμα;

- Πόσα κιλά πετρέλαιο χωρά μια κυλινδρική δεξαμενή διαμέτρου 2 μέτρων με ύψος Υ = 1,5 μέτρο;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Αναφέρατε τα βασικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών πετρελαίου. Ποιά εξαρτήματα μεσολαβούν στην σωλήνωση από την δεξαμενή στον καυστήρα και ποιά η χρησιμότητά τους; Να γίνει σκαρίφημα δεξαμενής και σωλήνωσης.

- Ποιά η χρησιμότητα της αντλίας καυσίμου και του ηλεκτρικού πίνακα έναυσης σε καυστήρα πετρελαίου;

- Δώστε τον ορισμό αντίθλιψης λέβητα και εξηγήστε γιατί η ισχύς του ανεμιστήρα καυστήρα συνδέεται με την αντίθλιψη. Σε λέβητα κεντρικής θέρμανσης έχουμε απαιτούμενη παροχή καυσίμου 80 Kg/h και αντίθλιψη λέβητα 5 mbar. Ποιόν καυστήρα θα επιλέξουμε από το παρακάτω διάγραμμα ενός κατασκευαστή;

((δίδεται διάγραμμα))

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του κλειστού δοχείου διαστολής; Πώς ελέγχουμε ένα κλειστό δοχείο διαστολής σε μία εγκατάσταση Κ.Θ., πώς ρυθμίζουμε την πίεση αυτού και του αυτόματου πλήρωσης; Τι ρυθμίσεις θα κάνετε για μια εγκατάσταση στατικού ύψους 22 μέτρων;

- Αναφέρατε και αιτιολογήσατε τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός χαλύβδινου λέβητα.

- Αναφέρατε τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα συστήματα δικτύων κεντρικής θέρμανσης. Περιγράψτε με τη βοήθεια σκαριφήματος τη λειτουργία μονοσωλήνιου συστήματος.

- Ποιά η χρησιμότητα της βάνας ανάμιξης σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Σχεδιάστε τις φάσεις λειτουργίας μιας τετράοδης βάνας ανάμιξης.

- Ποιά η χρησιμότητα των συστημάτων ελέγχου, ρύθμισης και αυτοματισμού σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Να ονομάστε τα κύρια εξαρτήματα μιας αυτόνομης θέρμανσης και περιγράψτε τη λειτουργία της δίοδης ηλεκτροκίνητης βάνας.

- Περιγράψτε το ενδοδαπέδιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Ποιά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Πώς γίνεται η πρακτική επιλογή ενός κυκλοφορητή;

- Από τι αποτελείται ο πίνακας λειτουργίας και ελέγχου ενός λέβητα;

- Πώς γίνεται η επιλογή ενός δοχείου διαστολής κλειστού τύπου;

- Τι είναι ο υδροστάτης και τι τύποι αυτού υπάρχουν;

- Με ποιά εξαρτήματα γίνεται η σύνδεση δεξαμενής πετρελαίου με τον καυστήρα;

- Ποιά τα μέρη του αυτόματου πλήρωσης και πώς τοποθετείται;

- Τι γνωρίζεται για την ηλεκτροβάνα;

- Ποιά η σήμανση του καυστήρα;

- Σχεδιάστε ένα δισωλήνιο σύστημα τύπου ομπρέλας σε μια κατοικία δύο ορόφων με τουλάχιστον 4 σώματα και άνω (όσα θέλετε εσείς) με το λεβητοστάσιο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιές οι βασικές οδηγίες για την συντήρηση των αερόθερμων;

- Τι γνωρίζετε για την ενδοδαπέδια θέρμανση;

- Τι βελτιώσεις κάνουμε στο τζάκι για να έχει καλύτερη απόδοση;

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα χαλύβδινων σωλήνων σε σχέση με τους χυτοσιδερένιους;

- Από τι αποτελούνται οι ηλιακοί συλλέκτες;

- Τι ονομάζονται ενεργητικά και τι παθητικά ηλιακά συστήματα;

- Από τι αποτελείται ένα λεβητοστάσιο;

- Τι είναι η καύση και ποιά είναι τα προϊόντα της;

- Ποιά τα μέσα στήριξης και σύνδεσης σωλήνων; (Περιγράψτε αναλυτικά τί κάνει το καθένα).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Με ποιούς τρόπους λαμβάνεται η ένδειξη της στάθμης του πετρελαίου στις δεξαμενές;

- Τι πρέπει να διαθέτει μια δεξαμενή καυσίμων;

- Τι ονομάζουμε καύση και τί ατελή καύση;

- Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι καυστήρες; Δώστε ένα παράδειγμα.

- Ποιά είναι η λειτουργία του αυτόματου ηλεκτρονικού πίνακα έναυσης του καυστήρα;

- Περιγράψτε τη λειτουργία του περιστροφικού καυστήρα.

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων;

- Ποιά είδη δοχείων διαστολής γνωρίζετε; Δώστε μία σύντομη περιγραφή.

- Τι είναι ο αυτόματος διακόπτης πλήρωσης και πώς λειτουργεί;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Τι ονομάζουμε καύση και τι ατελή καύση;

- Πότε χρησιμοποιούνται οι μονοβάθμιοι και πότε οι διβάθμιοι καυστήρες;

- Να εξηγήσετε τους λόγους, για τους οποίους τα κλειστά δοχεία διαστολής κερδίζουν συνεχώς έδαφος, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, έναντι των αντίστοιχων ανοικτών.

- Τι θα προσέχατε κατά το στάδιο της τοποθέτησης του κυκλοφορητή στο δίκτυο όσον αφορά την επιλογή της θέσης του. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- Για να μην παραμένει αέρας στα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης, τι πρέπει να προσέξουμε κατά την κατασκευή τους και τι προκαλεί η ύπαρξη του αέρα μέσα σ’ αυτά;

- Περιγράψτε την κυκλοφορία του νερού σ’ ένα βρόχο ή κύκλωμα μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

- Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος παρασκευής θερμού νερού με ηλιακή ενέργεια (σκαρίφημα).

- Ποια είναι η χρησιμότητα των συστημάτων ελέγχου, ρύθμισης και αυτοματισμού σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Ποιοι τύποι υδροστατών χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης;

- Ποια είδη δεξαμενών καυσίμου γνωρίζετε;

- Από ποιους παράγοντες καθορίζεται το μέγεθος μιας δεξαμενής υγρών καυσίμων;

- Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι καυστήρες;

- Ποια τεχνικά στοιχεία πρέπει ν’ αναγράφει ο κατασκευαστής πάνω στον καυστήρα;

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα πρέπει να συνδιάζονται με τα αντίστοιχα του καυστήρα, ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα (ταίριασμα);

- Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τα μειονεκτήματα των χυτοσιδηρών λεβήτων σε σχέση με τα αντίστοιχα των χαλύβδινων.

- Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η ύπαρξη μιας τετράοδης βάνας ανάμιξης και τι επιτυγχάνεται με την ομαλή λειτουργία της;

- Από ποια εξαρτήματα αποτελείται ο αυτόματος πλήρωσης και ποιο σκοπό εξυπηρετεί το κάθε εξάρτημα;

- Περιγράψτε με τη βοήθεια σκαριφήματος τη λειτουργία του μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

- Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών πετρελαίου. Δώστε σκαρίφημα μιας τυπικής δεξαμενής υγρών καυσίμων.

- Δώστε σε σκαρίφημα μια τυπική σύνδεση κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου με την εσωτερική εγκατάσταση τοποθετώντας όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις που απαιτούνται.

- Τι γνωρίζετε για το ρυθμιστή πίεσης σ’ ένα σύστημα καύσης φυσικού αερίου; (Λειτουργία-χρησιμότητα)

- Τι γνωρίζετε για τον εξατμιστικό καυστήρα; (περιγραφή- λειτουργία-προβλήματα και βλάβες).

- Να αναφέρετε τα βασικά μέρη ενός τυπικού λέβητα.

- Ποια δυο βασικά κυκλώματα περιλαμβάνει ένας τυπικός λέβητας; Σχολιάστε τη λειτουργία του κάθε κυκλώματος .

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά οδηγούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός λέβητα;

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα πρέπει ν’ αναγράφονται στη μεταλλική πινακίδα που είναι τοποθετημένη πάνω σ’ αυτόν από τον κατασκευαστή;

- Ποια αέρια καύσιμα χαρακτηρίζονται με την τεχνική ορολογία LPG και τι γνωρίζετε γι’ αυτά;

- Ποια είναι τα κύρια εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα σε μια δεξαμενή υγραερίου;

- Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη τέλειας καύσης σε μια εγκατάσταση καυστήρα-λέβητα.

- Ποια είναι τα προτερήματα της προθέρμανσης πετρελαίου σε καυστήρες που διαθέτουν μηχανισμό προθέρμανσης αυτού και πώς υπολογίζεται η παροχή πετρελαίου σε καυστήρες υγρών καυσίμων; (τύπος-μονάδες)

- Ποια είναι τα κύρια εξαρτήματα ενός μονοβάθμιου καυστήρα πετρελαίου;

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένας λέβητας για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης-λειτουργίας;

- Τι είναι οι καυστήρες με φλόγα-πιλότο;

- Αναφέρετε τα βασικά προτερήματα της προθέρμανσης του καυσίμου.

- Αναφέρετε μερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των χυτοσιδήρων λεβήτων, σε σχέση με τους χαλύβδινους.

- Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης;

- Σε ποιο πεδίο θερμοκρασιών κυκλοφορεί το θερμό νερό στα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης και για ποιο λόγο;

- Τι καλείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας;

- Τι ονομάζουμε παθητική και τι ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου;

- Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου;

- Ποια στοιχεία πρέπει να είναι γνωστά για τη σωστή εκλογή ενός καυστήρα αερίου;

- Τι θα προσέχατε κατά το στάδιο της τοποθέτησης του κυκλοφορητή στο δίκτυο όσον αφορά την επιλογή της θέσης του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος μιας δεξαμενής υγρών καυσίμων;

- Ποια είναι τα εξαρτήματα ενός μονοβάθμιου καυστήρα πετρελαίου;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης καυστήρα αερίων καυσίμων;

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων;

- Περιγράψτε τη λειτουργία του κλειστού δοχείου διαστολής.

- Περιγράψτε τη λειτουργία του αυτόματου διακόπτη πληρώσεως.

- Ποια είναι τα είδη των θερμαντικών σωμάτων;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

- Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών πετρελαίου.

- Πώς γίνεται η σύνδεση με αγωγό φυσικού αερίου;

- Ποια η λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου;

- Ποια η χρησιμότητα της αντλίας καυσίμου;

- Περιγράψτε τη λειτουργία ενός καυστήρα διασκορπισμού.

- Να περιγράψετε τα βασικά μέρη ενός πιεστικού καυστήρα.

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα πρέπει να αναφέρονται στη μεταλλική πινακίδα, που είναι τοποθετημένη πάνω σ’ αυτόν από τον κατασκευαστή;

- Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά οδηγούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός λέβητα;

- Ποια τα προτερήματα της προθέρμανσης του καυσίμου;