ΜΑΘΗΜΑ : Συντήρηση  και  Επισκευές  Εγκαταστάσεων  Κ.Θ.

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Πόσες μεθόδους συντήρησης έχουμε; Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου;

- Τι γνωρίζετε για τους καυστήρες διασκορπισμού; Περιγράψτε έναν καυστήρα υψηλής πίεσης.

- Από τι εξαρτάται η ψεκαστική ικανότητα ενός μπεκ;

- Τι είναι λέβητας και ποιά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του;

- Ποιά είναι τα είδη των λεβήτων με κριτήριο το υλικό κατασκευής τους; Αναφέρατε τα πλεονεκτήματα κάθε είδους.

- Τι προβλήματα δημιουργούνται αν η διατομή της καμινάδας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την απαιτούμενη;

- Τι αναφέρεται στη σήμανση του λέβητα και ποιά πιστοποιητικά παρέχονται;

- Τι είναι το υδραυλικό πλήγμα; Από ποιούς παράγοντες δημιουργείται το υδραυλικό πλήγμα σε ένα δίκτυο;

- Με ποιό όργανο εξασφαλίζουμε να μη δημιουργούνται υπερπιέσεις στην εγκατάσταση όταν έχουμε κλειστό δοχείο διαστολής και πώς;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι είναι το μπεκ; Από ποιά μέρη αποτελείται το μπεκ;

- Ποιό στοιχείο σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ονομάζουμε λέβητα; Ποιά τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός λέβητα;

- Αναφέρατε τις εργασίες που πρέπει να γίνονται κατά τη συντήρηση ενός λεβητοστασίου.

- Σε περίπτωση που ο κυκλοφορητής λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν πηγαίνει νερό στα θερμαντικά σώματα, ποιές μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες;

- Ποιά συσκευή ονομάζουμε εναλλάκτη θερμότητας; Περιγράψτε τη λειτουργία του μπόιλερ.

- Ποιό όργανο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης ονομάζεται αυτόματος πλήρωσης; Ποιός ο σκοπός του αυτόματου πλήρωσης;

- Ποιός ο σκοπός της βαλβίδας ασφαλείας σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής; Σε ποιές περιπτώσεις ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας;

- Πώς γίνεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας ενός κλειστού δοχείου διαστολής;

- Τι είναι ο καυστήρας; Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται οι καυστήρες ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιούν;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Πόσα είδη συντήρησης έχουμε και τι εργασίες προβλέπονται στην κάθε μία;

- Ποιές εργασίες κάνουμε για την αντικατάσταση του μπεκ του καυστήρα πετρελαίου;

- Ποιές είναι οι συνέπειες της κακής λειτουργίας του μετασχηματιστή;

- α. Πού υπάρχει πυρίμαχη μόνωση στο λέβητα και τι ρόλο παίζει;

β. Ποιά είναι η ελάχιστη απόσταση των πλευρών του λέβητα από τους απέναντι τοίχους για να γίνεται σωστά η συντήρησή του;

- Όταν αδειάζουμε το λέβητα από νερό κάνουμε το ίδιο και με το νερό του δικτύου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

- Πού οφείλεται η διάβρωση των θερμαντικών σωμάτων και με ποιό τρόπο μπορούμε να την αποφύγουμε;

- Τι είναι το υδραυλικό πλήγμα και ποιά είναι η επίπτωσή του στις συσκευές και τα όργανα του δικτύου της κεντρικής θέρμανσης;

- Πώς επιτυγχάνεται η ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης;

- Ποιός ο σκοπός της βαλβίδας ασφαλείας και σε ποιά πίεση ατμού περίπου ενεργοποιείται;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιές εργασίες κάνουμε για τη ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης στον καυστήρα πετρελαίου;

- Ποιός είναι ο σκοπός του αυτόματου πλήρωσης;

- Γιατί πρέπει να θερμομονώνουμε την καμινάδα;

- Τι προβλήματα μπορεί να παρουσιάσει ένα δοχείο διαστολής;

- Ποιές είναι οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Αν ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν, ποιές είναι οι πιθανές αιτίες (βλάβες) και πώς  επιδιορθώνονται;

- Πού οφείλεται η διάβρωση των θερμαντικών σωμάτων και πώς μπορούμε να την αποφύγουμε;

- Αν ο λέβητας δεν λειτουργεί, ποιές είναι οι πιθανές αιτίες (βλάβες) και πώς επιδιορθώνονται;

- Πόσα είδη συντήρησης έχουμε και τί εργασίες προβλέπονται στην κάθε μία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιές είναι οι εργασίες συντήρησης μιας δεξαμενής πετρελαίου; Τι έλεγχο και συντήρηση κάνουμε στο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου προς τον καυστήρα;

- Πώς καθορίζεται η εστία ενός λέβητα; Πού υπάρχει πυρίμαχη μόνωση στο λέβητα και τι ρόλο παίζει;

- Ποιά στοιχεία της καύσης σε ένα σύστημα καυστήρα - λέβητα μετρούμε και ρυθμίζουμε έτσι ώστε να έχουμε τον καλύτερο βαθμό απόδοσης λέβητα; Σε τι μεγέθη θα πρέπει να κυμαίνονται αυτά τα στοιχεία;

- Τι εργασίες θα εκτελέσετε σε λεβητοστάσιο που θα διαπιστώσετε ότι η βαλβίδα ασφαλείας χάνει νερό;

- Ποιές εργασίες περιλαμβάνει η ετήσια συντήρηση ενός λεβητοστασίου. Περιγράψτε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

- Ποιές είναι οι οδηγίες για την σωστή κατασκευή και συντήρηση μιας καμινάδας και καπναγωγού λέβητα θέρμανσης;

- Ποιός είναι ο σκοπός της εξαέρωσης του δικτύου θέρμανσης και πώς αυτή πραγματοποιείται; Πού οφείλετε η διάβρωση των θερμαντικών σωμάτων και με ποιό τρόπο μπορούμε να την αποφύγουμε;

- Ποιό εξάρτημα στο λέβητα ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής νερού; Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζουμε αυτή και πώς ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του εξαρτήματος; Σε περίπτωση βλάβης αυτού, ποιό εξάρτημα μας προφυλάσσει την εγκατάσταση;

- Αναφέρατε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Πώς επηρεάζεται το πετρέλαιο σε σχέση με τη θερμοκρασία και τι κάνουμε σε περίπτωση παγωνιάς;

- Ποιά είναι τα μετρητικά όργανα Brigon, τι μετράμε με το κάθε ένα από αυτά και ποιές οι ενδεδειγμένες τιμές των μετρήσεων;

- Τι είναι το μπεκ, ποιά τα μέρη του και βάση ποιών χαρακτηριστικών το επιλέγουμε;

- Αναφέρετε έξι (6) κύρια εξαρτήματα του καυστήρα.

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η διάρκεια ζωής ενός μπεκ;

- Τι είναι ο κυκλοφορητής, ποιός ο σκοπός του, πού τοποθετείτε ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και σε ποιές κατηγορίες τους διακρίνουμε;

- Αναφέρετε τη διαδικασία γεμίσματος της εγκατάστασης με νερό και πώς ρυθμίζεται ο αυτόματος πλήρωσης.

- Ποιές είναι οι κυριότερες εργασίες συντήρησης ενός λεβητοστασίου;

- Σχεδιάστε το σκαρίφημα μιας αντλίας πετρελαίου δείχνοντας τα εξωτερικά λειτουργικά μέρη της.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά αντικείμενα πρέπει να καλύπτει η συντήρηση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης;

- Ποιά είναι τα βασικά κριτήρια για την οργάνωση μιας αποθήκης;

- Αναφέρετε τα βασικά μέσα διακίνησης ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και την ικανότητα διακίνησης του καθενός σε τόνους ανά ώρα.

- Ποιές είναι οι αιτίες που δεν γίνεται ανάφλεξη σε ένα καυστήρα πετρελαίου και ποιές επιδιορθώσεις κάνουμε;

- Ποιά είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός λέβητα;

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των χυτοσιδηρών (μαντεμένιων) λεβήτων;

- Ποιά είναι τα κριτήρια για την επιλογή ενός λέβητα;

- Ποιές είναι οι εργασίες συντήρησης ενός λεβητοστασίου;

- Πώς πρέπει να κατασκευάζονται οι πόρτες και τα ανοίγματα σε ένα σωστό λεβητοστάσιο;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Ποιος είναι ο ρόλος του μετασχηματιστή ανάφλεξης και πώς γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας αυτού;

- Για ποιες αιτίες δε γίνεται η ανάφλεξη του καυσίμου μείγματος στον καυστήρα;

- Για ν’ αλλάξουμε καύσιμο, από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, τι αλλάζουμε στο λεβητοστάσιο;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, ως καυσίμου θέρμανσης, σε σύγκριση με το πετρέλαιο;

- Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε ατυχήματα από ηλεκτρικό ρεύμα, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο λεβητοστάσιο;

- Με ποια υλικά κατασκευάζονται οι καμινάδες και με ποια οι καπναγωγοί;

- Πώς ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του δοχείου διαστολής;

- Τι επιτυγχάνεται με τη βάνα αναμείξεως;

- Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ρύθμιση καύσης στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης;

- Σ’ ένα καυστήρα διασκορπισμού δε γίνεται ανάφλεξη του καυσίμου μείγματος. Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες οι επιδιορθώσεις που μπορεί να κάνει ο συντηρητής;

- Ποιες είναι οι συνέπειες μιας αρρύθμιστης αντλίας καυστήρα όταν:

- η πίεση είναι μικρότερη από την κανονική

- η πίεση είναι μεγαλύτερη από την κανονική

- Αναφέρετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υλικά-εξαρτήματα) που θα χρησιμοποιήσετε καθώς και την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσετε για να γεμίσετε ένα λέβητα με νερό.

- Τι είναι τα ελατήρια ενός λέβητα και γιατί τα χρησιμοποιούμε; Τι εργασίες συντήρησης κάνουμε σ’ αυτά τα ελατήρια;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κλειστού δοχείου διαστολής σε σχέση με το ανοικτό;

- Τι ονομάζουμε αυτονομία κεντρικής θέρμανσης; Ποια εξαρτήματα αποτελούν ένα σύστημα αυτονομίας;

- Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους έχουμε σταγονίδια και κατάλοιπα καύσης στη μπούκα του καυστήρα.

- Α. Τι βλάβες μπορεί να πάθει ένας κυκλοφορητής και πού οφείλονται αυτές;
Β. Ποιες είναι οι εργασίες αποκατάστασης αυτών των βλαβών;

- Α. Τι είναι το κλειστό δοχείο διαστολής και πού τοποθετείται;
Β. Ποια τα πλεονεκτήματα του δοχείου διαστολής;

- Α. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι λέβητες;
Β. Τι πρέπει να αναγράφεται πάνω σε ένα λέβητα;

- Τι αφορά η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου;

- Τι αφορά η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου;

- Να αναφέρετε τις δύο κύριες κατηγορίες της ενεργητικής πυροπροστασίας.

- Να αναφέρετε τι περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης.

- Ποια τα υλικά κατασκευής μιας καμινάδας;

- Για ποιες αιτίες δε γίνεται ανάφλεξη του καυσίμου μίγματος στον καυστήρα;

- Ποια είναι τα είδη συντήρησης και τι γνωρίζετε γι’ αυτά;

- Πώς επηρεάζει τη λειτουργία του καυστήρα η πίεση της αντλίας όταν
Α. αυτή είναι μικρότερη και
Β. όταν είναι μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ατμοσφαιρικών καυστήρων αερίου;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στους χυτοσίδηρους λέβητες;

- Ποια μπορεί να είναι η αιτία της βλάβης του κυκλοφορητή όταν η φτερωτή δεν περιστρέφεται και δε στέλνει νερό στα σώματα;

- Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουμε για να τοποθετήσουμε μια δεξαμενή υγραερίου σε ένα χώρο;

- Ποια είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός λέβητα;

- Ποια είναι τα μέρη που αποτελείται το μπεκ του καυστήρα και ποιες είναι οι γωνίες εκτόξευσης του καυσίμου;

- Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν ανώμαλη εκκίνηση στους καυστήρες πετρελαίου;