ΜΑΘΗΜΑ : Σχέδιο  ειδικότητας

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Να σχεδιασθεί το ψυκτικό κύκλωμα ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ (τσίλερ).

- Να σχεδιασθούν στην κατάλληλη θέση οι πρεσοστάτες χαμηλής και υψηλής πίεσης, καθώς και τα αντίστοιχα μανόμετρα.

- Να γίνει το υπόμνημα που θα περιλαμβάνει τα εξαρτήματα από 1 έως 7, τους πρεσοστάτες και τα μανόμετρα.

((δίδεται σχήμα))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Να σχεδιαστεί η πρόοψη η αριστερή πλάγια όψη και η κάτοψη του εξαρτήματος που φαίνεται στην πάνω αριστερή πλευρά του φύλλου Α3 στις αντίστοιχες θέσεις. Κλίμακα Σχεδίασης 1:1 .

((δίδεται φύλλο Α3 με σχέδιο))

ΘΕΜΑ 2Ο

Να συμπληρωθεί το ηλεκτρολογικό σχέδιο εκκίνησης ενός τριφασικού κινητήρα το οποίο υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος του φύλλου Α3 και να γραφούν οι ονομασίες των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων στις θέσεις 1 έως 6 στο κάτω μέρος του σχεδίου.

((δίδεται φύλλο Α3 με σχέδιο))

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κάθε όψη βαθμολογείται με 4 μονάδες και το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με 8 μονάδες.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Να σχεδιαστεί η αντλία θερμότητας του σχήματος με κλίμακα 2:1.

((δίδεται σχήμα))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Να σχεδιασθεί η παρακάτω μονάδα σε κλ. 2:1.

((δίδεται σχήμα))

- Να αναγράψετε τα όργανα και εξαρτήματα που διακρίνονται.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------