ΜΑΘΗΜΑ : Εγκαταστάσεις  Κλιματισμού  Ι

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ζήτημα 1Ο

Τι θέλουμε να πετύχουμε με τον κλιματισμό ενός χώρου;

Ζήτημα 2Ο

Οι αυτόνομες (τοπικές) μονάδες κλιματισμού σε ποιούς τύπους υπάρχουν;

Ζήτημα 3Ο

Με ποιές διεργασίες γίνεται η αφαίρεση ρύπων του αέρα που θέλουμε για να κλιματίσουμε ένα χώρο;

Ζήτημα 4Ο

Πόσων ειδών ανεμιστήρες έχουμε στον κλιματισμό; Ποιός χρησιμοποιείται πιο πολύ;

Ζήτημα 5Ο

Τι είναι η τετράοδος βαλβίδα;

Ζήτημα 6Ο

Να αναφέρετε τα μηχανήματα και τις συσκευές που περιλαμβάνει μια κεντρική κλιματιστική μονάδα.

Ζήτημα 7Ο

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θόρυβο και τον κραδασμό στις μονάδες κλιματισμού;

Ζήτημα 8Ο

Ποιά τα πλεονεκτήματα υφασμάτινων αεραγωγών;

Ζήτημα 9Ο

Τι ονομάζουμε βεληνεκές και τι πτώση του αέρα σε ένα στόμιο τοίχου; (Σχήμα).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Με τον όρο κλιματισμό τι εννοούμε; Ποιές τελικά κλιματιστικές μονάδες από όσες γνωρίζετε προσφέρουν σωστό κλιματισμό και για ποιό λόγο;

ΘΕΜΑ 2Ο

Ποιά είδη κλιματιστικών μονάδων γνωρίζετε και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;

ΘΕΜΑ 3Ο

Τι είναι ψυκτικό φορτίο; Ποιές πηγές ψυκτικών φορτίων γνωρίζετε; Πώς μειώνεται  κάθε ένα από αυτά;

ΘΕΜΑ 4Ο

Ποιές κατηγορίες συμπιεστών γνωρίζετε ανάλογα με την κίνησή τους και ανάλογα με τη στεγανότητα τους;

ΘΕΜΑ 5Ο

Στον κλιματισμό ποιά είδη συμπυκνωτών χρησιμοποιούνται; Περιγράψτε τη λειτουργία ενός συμπυκνωτή.

ΘΕΜΑ 6Ο

Να σχεδιάσετε το παραστατικό σχέδιο μιας αντλίας θερμότητας και να εξηγήσετε τη λειτουργία της το καλοκαίρι.

ΘΕΜΑ 7Ο

Από ποιά βασικά εξαρτήματα αποτελείται μια βαλβίδα αντιστροφής; Να εξηγήσετε τη λειτουργία της σε μια αντλία θερμότητας με τριχοειδή σωλήνα.

ΘΕΜΑ 8Ο

Τί γνωρίζετε για τις μονάδες απευθείας εκτόνωσης (V.R.V.);

ΘΕΜΑ 9Ο

Σε σχηματική παράσταση της ροής του αέρα να εξηγήσετε πώς κλιματίζεται ένας χώρος με Κ.Κ.Μ. (Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά είναι τα είδη των κλιματιστικών μονάδων;

- α. Τι ονομάζεται αισθητό θερμικό φορτίο;

β. Τι ονομάζεται αισθητό ψυκτικό φορτίο;

- Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία ενός ψυκτικού κυκλώματος;

- Σε ποιές κατηγορίες διακρίνουμε τους συμπιεστές ανάλογα με την κίνησή τους και ανάλογα με τη στεγανότητά τους;

- Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία ενός παλινδρομικού συμπιεστή;

- Ποιός είναι ο σκοπός της τοποθέτησης του συμπυκνωτή σε ένα ψυκτικό κύκλωμα;

- Ποιές είναι οι κατηγορίες των συμπυκνωτών;

- Ποιός είναι ο σκοπός της τοποθέτησης των εκτονωτικών βαλβίδων;

- Ποιά είναι τα στοιχεία μιας θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Να γίνει το διάγραμμα μεταβολών P-V της κατάστασης του ψυκτικού μέσου μέσα στον κύλινδρο και να ονομάσετε την κάθε μεταβολή.

- Με ποιούς 2 τρόπους υλοποιείται η λίπανση των εσωτερικών στοιχείων των συμπιεστών;

- Γράψτε 3 πλεονεκτήματα των συμπιεστών ανοικτού τύπου.

- Γράψτε 3 πλεονεκτήματα των συμπιεστών ημιερμητικού τύπου.

- Ποιές είναι οι 4 διεργασίες αφαίρεσης ρύπων από τον αέρα; (ονομαστικά)

- Ποιός είναι ο σκοπός του συμπυκνωτή και ποιές είναι οι λειτουργίες που εκτελούνται σε αυτόν;

- α. Τι ονομάζεται αισθητό ψυκτικό φορτίο;

β. Τι ονομάζεται λανθάνον θερμικό φορτίο;

γ. Τι ονομάζεται συντελεστής απόδοσης;

- Ποιές είναι οι 2 κατηγορίες των πιο διαδεδομένων αυτόνομων μονάδων και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας;

- Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα φίλτρα, ανάλογα με την κατασκευή τους;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- α. Τι επιτυγχάνουμε με τον αερισμό και εξαερισμό ενός εσωτερικού χώρου για τους χρήστες του;

β. Με ποιούς τρόπους αερίζουμε ένα χώρο;

- Τι είναι ψυκτική και τι θερμική ισχύς ενός κλιματιζόμενου χώρου;

- Με ποιά κριτήρια επιλέγουμε τις πιο κατάλληλες κλιματιστικές μονάδες για τον κλιματισμό χώρων;

- Ποιές επεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στο κέλυφος ενός κλιματιζόμενου κτιρίου, ώστε να επιτύχουμε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας);

- Για να σχεδιάσουμε ένα δίκτυο αεραγωγών τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας;

- α. Ποιά είναι η χρήση των στομίων στον αερισμό κλιματισμό;

β. Ποιά είδη στομίων υπάρχουν ως προς τη θέση τοποθέτησής τους;

- Πού εντοπίζονται οι θόρυβοι που προέρχονται από μια κεντρική εγκατάσταση αερισμού κλιματισμού και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

- Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με τα βακτήρια "λεγιονέλες" στα μηχανικά αεριζόμενα και κλιματιζόμενα κτίρια, ώστε να μην δημιουργήσουν προβλήματα υγείας στους χρήστες του χώρου;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Τι είδος κλιματιστικής μονάδας θα προτείνατε να εγκατασταθεί σ’ ένα υπνοδωμάτιο και γιατί;

- Τι είναι θερμοκρασία ατμοποίησης και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

- Ποιος είναι ο ρόλος του συμπιεστή σε μια ψυκτική εγκατάσταση;

- Ποιες κατηγορίες συμπιεστών έχουμε ανάλογα με την κίνησή τους;

- Ποιες συσκευές μιας ψυκτικής εγκατάστασης με μηχανική συμπίεση ατμών, διαχωρίζουν την πλευρά υψηλής από την πλευρά χαμηλής πίεσης;

- Σε ποια συσκευή μιας ψυκτικής εγκατάστασης με μηχανική συμπίεση ατμών, γίνεται μετατροπή του ψυκτικού μέσου από ατμό σε υγρό; Να περιγράψετε τη λειτουργία της.

- Γιατί στα ψυκτικά κυκλώματα τοποθετείται φίλτρο πριν από την εκτονωτική βαλβίδα;

- Για να συγκρατεί την υγρασία του συστήματος.

- Για να συγκρατεί τα ξένα σωματίδια του συστήματος.

- Για να φιλτράρει το λιπαντικό του συστήματος.

- Για να απομακρύνει τον αέρα από το σύστημα.

- Η εκτονωτική βαλβίδα στα ψυκτικά κυκλώματα τι σκοπό έχει;

- Πόσα είδη εξατμιστών γνωρίζετε και ποια είναι η χρήση κάθε είδους;

- Να δώσετε τον ορισμό του φορτίου, του αισθητού θερμικού φορτίου και του αισθητού ψυκτικού φορτίου.

- Ν’ αναφέρετε τα κύρια μέρη μιας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας.

- Ν’ αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παλινδρομικών συμπιεστών ανοικτού τύπου.

- Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας ενός σπειροειδούς συμπιεστή.

- Να αναφέρετε τα μέρη μιας θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας και να περιγράψετε σύντομα τον τρόπο λειτουργίας της.

- Ν’ αναφερθούν οι τρόποι αφαίρεσης ρύπων από τον αέρα και να αναλύσετε τον έναν απ’ αυτούς.

- Ν’ αναφέρετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων και τα βασικά μέρη ενός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα.

- Ν’ αναφέρετε τις κατηγορίες υδρόψυκτων συμπυκνωτών και τα μέρη ενός συμπυκνωτή εξάτμισης νερού.

- Να περιγράψετε τους τρόπους λίπανσης σε παλινδρομικό συμπιεστή.

- Να αναφέρετε τα είδη των εκτονωτικών βαλβίδων.

- Τι γνωρίζετε για τα φίλτρα ενεργού άνθρακα;

- Ποια εξαρτήματα περιέχει η εσωτερική μονάδα και ποια η εξωτερική μονάδα κλιματισμού;

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν ή μειώνουν τα ψυκτικά και θερμικά φορτία;

- Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο κλιματισμός ενός χώρου;

- Ποια είναι τα αποδεκτά όρια σχετικής υγρασίας το χειμώνα και το καλοκαίρι;

- Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι και λειτουργίες του κλιματισμού; Περιγράψτε τες με λίγα λόγια.

- Να δώσετε τους ορισμούς των θερμικών κερδών, των θερμικών απωλειών και του αισθητού φορτίου. Ποια σχέση τα συνδέει;

- Τι γνωρίζετε για τις αντλίες θερμότητας;

- Περιστροφικός συμπιεστής με σταθερά πτερύγια. Σχήμα – περιγραφή – λειτουργία.

- Σχηματικό διάγραμμα μεταβολών της κατάστασης του ψυκτικού μέσου μέσα στον κύλινδρο του συμπιεστή.

- Τι γνωρίζετε για τη διεθνή συνθήκη του Montreal;

- Να περιγράψετε τι είναι η ψυκτική και η θερμική ισχύς και ποιες είναι οι μονάδες τους;

- Πότε ένας χώρος έχει υψηλά, μεσαία και χαμηλά ψυκτικά φορτία;

- Τι είναι κλιματισμός και τι ελέγχουμε στα στοιχεία του αέρα;

- Να περιγράψετε αναλυτικά τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) και ποια είναι η διαφορά του από μια ενιαία μονάδα Monoblock.

- Να σχεδιάσετε τα βασικά εξαρτήματα ενός ψυκτικού κυκλώματος μιας κλιματιστικής εγκατάστασης και ν’ αναφέρετε το σκοπό του καθενός στοιχείου που αποτελείται.

- Από πού εξαρτάται το μήκος και η διάμετρος ενός τριχοειδούς σωλήνα;

- Ποιος είναι ο ρόλος της τετράοδης βαλβίδας σε μια κλιματιστική εγκατάσταση και από ποια δομικά στοιχεία αποτελείται;

- Με ποιους τρόπους γίνεται ο έλεγχος των λειτουργιών της μονάδας διαιρούμενου τύπου και ποιους ελέγχους εντολών περιλαμβάνει;

- Να βρεθεί το ψυκτικό φορτίο από αγωγή σε εξωτερικό τοίχο διαστάσεων 4mx3m αν ο συντελεστής U ισούται με 1,5 kcal/h·m² ·°C και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του κλιματιζόμενου χώρου και του περιβάλλοντος είναι 10°C.

- Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται οι απώλειες τριβών σ’ ένα δίκτυο αεραγωγών;

- Τι ονομάζουμε βεληνεκές και τι πτώση σ’ ένα στόμιο τοίχου;(Σχήμα–Ορισμός)

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα των στομίων οροφής;

- Να βρεθεί η διάμετρος και η πτώση πίεσης σ’ έναν αεραγωγό όταν δίνεται παροχή 1000m³/h και ταχύτητα 7m/sec.

- Ως αυριανοί μηχανολόγοι τι μέριμνα θα λάβετε σε μια καινούρια κατασκευή οικίας ώστε να έχουμε τις λιγότερες ψυκτικές και θερμικές απώλειες;

- Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το ποσόν θερμότητας που προσθέτει στον κλιματιζόμενο χώρο ένας άνθρωπος;

- Ποιος είναι ο ρόλος του συμπυκνωτή; Σε πόσα είδη τον διακρίνουμε ανάλογα με το μέσο ψύξης;

- Τι εννοούμε με τον όρο φιλτράρισμα του αέρα;

- Ποια είναι τα μεγέθη που ρυθμίζονται στον κλιματισμό;

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κλιματισμού άνεσης και βιομηχανικού κλιματισμού;

- Να αναφέρετε τα ψυχρομετρικά στοιχεία του αέρα που γνωρίζετε.

- Τι ονομάζουμε λανθάνουσα θερμότητα, αισθητή θερμότητα και ολική θερμότητα;

- Τι είναι η θερμοκρασία ενεργού επιφανείας μιας κλιματιστικής μονάδας και τι είναι ο συντελεστής παράκαμψης μιας κλιματιστικής μονάδας;

- Τι είναι η ενεργός θερμοχωρητικότητα μιας κατασκευής και πώς επενεργεί στη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου;

- Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των απωλειών θερμότητας από αγωγιμότητα;

- Τι γνωρίζετε για τον τριχοειδή σωλήνα; Πού χρησιμοποιείται, τι διαστάσεις έχει, πώς λειτουργεί, ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα;

- Ποιος ο σκοπός του εξατμιστή ή ατμοποιητή;

- Τι είναι η τετράοδος βαλβίδα και πού χρησιμοποιείται;

- Σε μια αντλία θερμότητας πόσοι εναλλάκτες χρησιμοποιούνται; Πώς λειτουργούν ανάλογα με την εποχή; Τι μας εξασφαλίζουν οι αντλίες θερμότητας;

- Ποια είδη συμπιεστών διακρίνουμε ανάλογα με την κίνησή τους;

- Ποιος ο σκοπός χρήσης του συμπυκνωτή;

- Τι ορίζουμε ‘ύγρανση του αέρα’ και τι ‘αφύγρανση του αέρα’; Τι είναι η ‘ειδική υγρασία’ του αέρα;

- Σχηματική παράσταση της ροής σ’ ένα συγκρότημα κεντρικού κλιματισμού (σχήμα).

- Γιατί είναι απαραίτητη η αποπάγωση του ατμοποιητή; Ποιες  μεθόδους γνωρίζετε;