Φυσική  Β΄ Λυκείου Προσανατολισμού   (ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης)

Εργαστηριακή  Άσκηση  με θέμα : « Ισόχωρη  Μεταβολή  ορισμένης  Ποσότητας  Αέρα »

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός Ομάδας:

Οδηγίες

Η  συσκευή  αποτελείται  από:     α)   Μεταλλικό  κυλινδρικό  δοχείο   για  τον  εγκλωβισμό

αέρα

β)   χάρακα που δείχνει απευθείας  τον όγκο V του δοχείου.Ο

χάρακας  προσαρμόζεται πίσω από το σίδερο, σε ειδική

θέση. Τον όγκο  που  έχει  το  αέριο τον  διαβάζουμε και

αντιστοιχεί στην κόκκινη χαραγή του σίδερου. Κάθε

xαραγή  στην κλίμακά του αντιστοιχεί  σε  2 mL.

γ)   Μανόμετρο  για τη μέτρηση της πίεσης  p του αέρα. Οι

Μονάδες μέτρησης είναι σε bar.  ( 1bar ≈ 1atm ) . Κάθε

xαραγή  στην κλίμακά του αντιστοιχεί σε 0,02 bar.

δ)   Θερμόμετρο - Πολύμετρο  ηλεκτρονικό , που  δείχνει  τη

θερμοκρασία  σε  βαθμούς Κελσίου 0C.

Εκτέλεση

- Τοποθετήστε το μεταλλικό δοχείο μέσα στο γκρί πλαστικό δοχείο προσανατολίζοντας το εξογκωμένο τμήμα του στο αντίστοιχο άνοιγμα του γκρί δοχείου στο πάνω μέρος του. Κατά την τοποθέτησή του κρατήστε με το άλλο σας χέρι το καλώδιο  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περάσει και αυτό μέσα από το άνοιγμα, προσέχοντας όμως, να μη συνθλιβεί μεταξύ του μεταλλικού σωλήνα και του πλαστικού δοχείου.

- Τοποθετήστε το πολύμετρο  κοντά στη συσκευή και βυσματώστε το φις του καλωδίου στο πολύμετρο στην  αντίστοιχη υποδοχή του που σημειώνεται σαν °C K TYPE THERMOCOUPLE. Το φις του καλωδίου αυτού έχει δύο λαμάκια διαφορετικού πλάτους. Βυσματώστε το με τέτοιο τρόπο ώστε το λαμάκι με το μεγαλύτερο πλάτος να είναι προς την  πλευρά της οθόνης (προς τα πάνω).

- Τώρα το έμβολο είναι στο κατώτατο σημείο και το μεταλλικό  δοχείο δεν  έχει  αέρα.

Για να γεμίσει με αέρα,

1ον ) γυρίζουμε την κάτω κόκκινη  στρόφιγγα έτσι :

2ον) πατάμε συνεχώς  με τον αντίχειρα το μέταλλο

απελευθέρωσης του εμβόλου και ταυτόχρονα τραβάμε

το έμβολο προς  τα  πάνω μέχρις ότου η χαραγή του

συμπέσει με την ένδειξη 200 mL.

3ον) αφήνουμε το μέταλλο, και γυρίζουμε την

κάτω κόκκινη στρόφιγγα έτσι :

Έτσι  ο αέρας  του δοχείου είναι τώρα εγκλωβισμένος  και  έχει  όγκο

200mL.

Η  πίεση  του  αέρα  είναι 1atm ή 1bar. To μανόμετρο δείχνει 0. Έχουμε εξηγήσει, ότι το μανόμετρο δείχνει  την  επιπλέον  πίεση σε σχέση με  αυτή του ατμοσφαιρικού αέρα. Τώρα  ο  αέρας  μέσα στο δοχείο, έχει την ίδια πίεση  όπως ο  αέρας έξω από  το δοχείο. Έτσι το μανόμετρο δείχνει 0, αλλά εν-νοείται  ότι  είναι 1bar.

- Επενεργώντας στη χειρολαβή του θαλάμου, συμπιέστε τον αέρα  στο  θάλαμο  μέχρις  ότου η  πίεση που   δείχνει το μανόμετρο ανεβεί στα  0,50 bar. Γράφουμε τον όγκο του αέρα στη στήλη V του παρακάτω   πίνακα. Αυτός ο όγκος του αέρα,  δε  θα  αλλάξει  καθόλου,  αφού η μεταβολή που θα κάνουμε είναι   ισόχωρη

- Γεμίστε το γκρί δοχείο προσεκτικά με ζεστό νερό  στο μαύρο στόμιο. Περιμένετε λίγο μέχρι η ένδειξη της θερμοκρασίας να σταθεροποιηθεί κάπως.

- Συμπληρώνουμε την πρώτη γραμμή του παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία για την αρχική κατάσταση του αέρα. Γράφουμε τη θερμοκρασία στο κουτάκι κάτω από το θ όπως τη διαβάζουμε σε βαθμούς Κελσίου .Την πίεση στο κουτάκι κάτω από το Ρ. Μην  ξεχάσετε να προσθέσετε το 1bar.

- Αδειάστε λίγο από το ζεστό νερό του  γκρί δοχείου με το σωληνάκι στο ποτήρι και προσθέστε λίγο κρύο νερό από το μπουκάλι. Συμπληρώστε τώρα τη δεύτερη γραμμή του πίνακα. (με τη νέα Θερμο-κρασία και πίεση)

- Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 7 και συμπληρώστε την Τρίτη γραμμή κτλ.  Επαναλάβετε μέχρις ότου η θερμοκρασία φθάσει τους 20 βαθμούς κελσίου περίπου.

Πίνακας   Μετρήσεων

| Αύξων Αριθμός | V σε mL | p σε bar | θ σε 0C | T σε Κ | p / T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Αρχ. Κατάστ) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

9.   Τοποθετήστε τα ζεύγη  P -T των παραπάνω καταστάσεων του αέρα  στο σύστημα αξόνων .

Αφού τα βάλετε όλα  προσέξτε να δείτε πρώτα πως περίπου θα πρέπει να είναι η γραμμή – μην ενώνετε σημείο- σημείο. Χαράξτε μετά την γραμμή.

Συμπεράσματα:

- Καθ’ όλη τη μεταβολή του αέρα,  ο όγκος του (δηλ. ο χώρος του) ήταν σταθερός. Άρα  η  μεταβολή  του  αέρα  ήταν   ..........................

- Παρατηρούμε ότι τo πηλίκο p / Τ είναι σε όλες τις καταστάσεις σχεδόν .................. και  ίσο με  ...............................  Άρα τα μεγέθη p  και  Τ στην ………….  μεταβολή  είναι .........................

- Η  γραφική  παράσταση  σε  άξονες  πίεσης – θερμοκρασίας  της  ισό…….. μεταβολής προέκυψε  (ευθεία ?  παραβολή ?  υπερβολή?)

- Μπορείτε να προβλέψετε πόση θα ήταν η πίεση  του αέρα  άν η θερμοκρασία  του γίνει 400Κ ?