3ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ

Μάθημα:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ                        ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 4 Α

( ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ  )

Α.  Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

18.  Στους πιεστικούς καυστήρες φυσικού αερίου σε σύγκριση με τους πιεστικούς καυστήρες  πετρελαίου δεν υπάρχουν τα εξαρτήματα : α)  ………………………………………….  β)  …………………………………………

4.  Η πίεση του φυσικού αερίου όταν εισέρχεται στο λεβητοστάσιο είναι   …………………...

ενώ στον καυστήρα πρέπει να φθάνει με πίεση  ……………………………

6.  Τα συστήματα ελέγχου ενός πιεστικού καυστήρα αερίου είναι :   α)……………………… …………..  β)………………………………….  γ)  ……………………………………..

Β.  Τοποθετείστε ένα  Σ  σε κάθε σωστή πρόταση  και ένα  Λ  σε κάθε λανθασμένη.

    - Οι ατμοσφαιρικοί καυτήρες φυσικού αερίου δεν διαθέτουν φωτοκύτταρο.

Ε. Βάλτε ένα Χ   στη σωστή απάντηση των παρακάτω προτάσεων  :

4.  Στους καυστήρες φυσικού αερίου ο έλεγχος της φλόγας γίνεται από :

| το φωτοκύτταρο | την βαλβίδα αερίου |
| --- | --- |
| την ακίδα ιονισμού | τον πρεσοστάτη αέρα |

2.   Η κατάθλιψη του καυστήρα πρέπει:

  - Να είναι ίση με την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι 20 % μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι το πολύ 20 % μικρότερη από την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι το πολύ κατά 10 % μικρότερη από την αντίθλιψη του λέβητα.