ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Β΄  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Σχολ. Έτος  2..…-2….

ΑΣΚΗΣΗ Νο ….

Μέτρηση αντίστασης πολυμετρο ψηφιακό και αναλογικό

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κυκλώματα συνδεσμολογίας

Απαιτούμενα υλικά:

Αντίσταση 120Ω

Αντίσταση 40 Ω

Πάνελ αντιστάσεων

Ψηφιακό πολυμετρο

Αναλογικό πολυμετρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ |
| --- |
| α/α | Περ. Μετρησης | Κλιμακα | Συντελ. Κλιμακας | Ενδειξη Οργανου | Μετρούμενη αντίσταση |
| 1 | Χ10 | 0- απειρο | 10 | 40 | 400 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ΨΗΦΙΑΚΟ |
| 1 | 200 | 0-200 | 1 |  |  |
| 2 | 2ΜΩ | 0-2ΜΩ | 1 |  |  |
| 3 | 20 ΚΩ | 0-20ΚΩ | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Μετράω πρώτα την 120Ω και την 40Ω και μετά το πάνελ

Στο αναλογικό ωμόμετρο βραχυκυκλώνω τους ακροδέκτες